| დანართი |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | სადგურების განლაგების ადგილები |  | სიხშირე (MHz) |  | სიხშირული ზოლი | სიმძლავრე | ანტენის სიმაღლე |
|  | A | B | A | B | MHz | w | m |
| 1 | თბილისი (”ტექნიკური ოფისი”) N41 42 38.19 E044 45 44.69 | თბილისი ("მობილფონის" ანძა) N41 41 26.27 E044 44 52.51 | 18580.0 | 19590.0 | 27.5 | 0.5 | 55/60 |
| 2 | თბილისი ("მობილფონის" ანძა) N41 41 26.27 E044 44 52.51 | ცივის ანძა N41 52 16.72 E045 24 45.14 | 7166.5 | 7327.5 | 28 | 0.5 | 60/30 |
| 3 | ცივის ანძა N41 52 16.72 E045 24 45.14 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტი ს.ველისციხე N41 48 47.18 E045 45 18.37 | 7138.5 | 7299.5 | 28 | 0.5 | 30/22 |